新园4A及电商大厦食堂加装电源项目

采购文件

（2025）园区字第012号

- 项目基本情况

- 1.项目名称：新园4A及电商大厦食堂加装电源项目采购

- 2.采购方式：三方比价

- 3.最高限价（元）：9500元

- 4.计划工期（或者合同履行期限）：公示结束后10个工作日

- 5.付款方式：电汇

- 6.付款节点：到货后付款

- 项目简介及采购需求

- 新园4A及电商大厦食堂加装电源项目采购

| 材料名称 | 规格型号 | 主要技术指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五孔插座 |  |  | 10 | 个 |
| 防水罩 |  |  | 10 | 个 |
| 明盒 | 86 |  | 10 | 个 |
| 空气开关 | 32A | 4P | 3 | 个 |
| 空气开关 | 63A | 4P | 5 | 个 |
| 空气开关 | 63A | 3P | 5 | 个 |
| 漏保 | 16A | 1P | 18 | 个 |
| 漏保 | 16A | 4P | 5 | 个 |
| 漏保 | 63A | 3P | 5 | 个 |
| 槽板 | 30*13mm |  | 50 | 根 |
| 槽板 | 50*25mm |  | 10 | 根 |
| 护套线 | 3*4 | 硬芯 | 2 | 捆 |
| 硬铜芯电缆 | 4*16+1 |  | 75 | 米 |
| 配电箱 | 12位 | 塑料 | 3 | 个 |
| 配电箱 | 18位 | 塑料明箱 | 1 | 个 |
| 穿线管 | 40mm | pvc | 30 | 米 |
| 涨塞 | 6mm |  | 1 | 袋 |
| 锐齿四刃钻头 | 6mm |  | 2 | 根 |

- 三、供应商资格要求

1． 报价人必须是中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人，具有从事本项目的经营范围和能力

2． 具有独立承担民事责任的能力

3． 具有相应的供货能力及售后服务能力、合法销售的能力

- 四、联系方式

- 采购单位：沈阳新园开发建设有限公司

- 报价函送达地址：沈阳浑南区浑南东路15号沈阳浑南国际产业园办公楼

- 项目联系人：哈日夫

- 电话：024-24699109

报价函

| 项目名称 | 新园4A及电商大厦食堂加装电源项目采购 |
| --- | --- |
| 采购单位 | 沈阳新园开发建设有限公司 |
| 工作内容 （应符合采购需求） |  |
| 工期或合同履行期限 |  |
| 质量保证 | 符合采购单位需求及相关国家质量验收合格标准。 |
| 报价金额 | （小写）： 元，其中：不含税价 元，税款为： 元，税率： %。 （大写）： 。 |
| 付款方式 |  |
| 其他说明 |  |

报价单位：XX有限公司（盖公章）

日期：

联系人：

电话：

注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。工程施工类按照采购单位要求附清单。